| 施設名称 |  |  |  |  |  | 設置者氏名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設所在地 |  |  |  |  |  | 設置者住所 |  |  |  |  |  |
| 管理委託業者 |  |  |  |  |  | 検査年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 区 分 | 検 査 事 項 |  | 判 定 |  |  | 区 分 | 検 査 事 項 |  | 判 定 |  |  |
|  |  |  | 良好 | 可 | 不可 |  |  |  | 良好 | 可 | 不可 |
| 施設の外観検査【受水槽】 | １.受水槽本体の状態 |  |  |  |  | 【他】 | 15.水槽の周囲の状態 |  |  |  |  |
|  | ２.受水槽上部の状態 |  |  |  |  |  | 16.給水管等の状態 |  |  |  |  |
|  | ３.受水槽内部の状態 |  |  |  |  | 水 質 検 査 | 17.臭気 |  |  |  |  |
|  | ４.マンホ－ルの状態 |  |  |  |  |  | 18.味 |  |  |  |  |
|  | ５.オ－バ－フロ－管の状態 |  |  |  |  |  | 19.色 |  |  |  |  |
|  | ６.通気管の状態 |  |  |  |  |  | 20.濁り |  |  |  |  |
|  | ７.水抜管の状態 |  |  |  |  |  | 21.残留塩素 |  |  |  |  |
| 【高 置 水 槽】 | ８.高置水槽本体の状態 |  |  |  |  |  | 測定場所（ ）０． ㎎／ℓ |  |  |  |  |
|  | ９.高置水槽上部の状態 |  |  |  |  | 書 | 22.書類の整備保存の状況 |  |  |  |  |
|  | 10.高置水槽内部の状態 |  |  |  |  | 管 理 基 準 | 23.水槽の清掃 |  |  |  |  |
|  | 11.マンホ－ルの状態 |  |  |  |  |  | 清掃実施日： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 12.オ－バ－フロ－管の状態 |  |  |  |  |  | 24.施設の点検と改善 |  |  |  |  |
|  | 13.通気管の状態 |  |  |  |  |  | 25.水質の管理 |  |  |  |  |
|  | 14.水抜管の状態 |  |  |  |  |  | 26.給水停止での周知の計画 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出雲市水道事業給水条例第43条第2項に基づく検査結果は上記のとおりです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査員： 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 （業者名： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

小規模貯水槽水道（受水槽有効容量：10㎥以下）検査報告書

※緊急連絡先（本管破損によるにごり、災害時に迅速に対応するためですので、必ず記入をお願いします。）

| 昼 間 | 住所・氏名 TEL |
| --- | --- |
| 夜 間 | 住所・氏名 TEL |